Программа

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднетымское сельское поселение»

на 2023-2027 с перспективой до 2032г

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СРЕДНЕТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДНЕТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2022 г.                                                                                                                        №  47

п. Молодежный

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» Каргасокского района Томской области на 2023-2027гг. с перспективой до 2032г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Поручением Президента Российской Федерации от 17.03.2011 № Пр-701, Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № ВП-П9-1796 , Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011№204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением правительства РФ №1440 от 25.12.2015г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» на 2023-2027г. с  перспективой до 2032г. согласно приложению.

- Постановление Администрации Среднетымского сельского поселения № 66 от 30.12.2016 года «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднетымское сельское поселение», признать утратившим силу.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации «Официальные ведомости» и разместить на официальном сайте Среднетымского сельского поселения в сети Интернет.

- Контроль за исполнением возложить на специалиста 1 категории Пастернак Ю.А..

Глава   Среднетымского сельского поселения                                                  Е.А. Казмерчук

Зарубина О.В.

8(38253)44-146

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- Паспорт программы							4

- Правовое обоснование программы			             	5

- Введение								6

- Характеристика  коммунальной инфраструктуры 	            7-13

- План мероприятий и ресурсное обеспечение     		           14-22

1.Паспорт

- Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднетымское  сельское поселение» Каргасокского района Томской области на 2023-2027 годы  с перспективой до 2032 года»

| Наименование Программы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» Каргасокского района томской области на 2023-2027г. с перспективой до 2032г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Администрация Среднетымского сельского поселения» |
| Основной разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Администрация Среднетымского сельского поселения» |
| Исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Администрация Среднетымского сельского поселения», МУП «ЖКХ Молодежный» |
| Цели и задачи Программы | # Целью Программы обеспечение потребителей к 2032 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. Поддержка жилищного хозяйства. # Задачи Электроснабжение: # -реконструкция электролиний ( ВЛ 04 КВТ); протяженность 17510 м. # -капитальный ремонт ДЭУ-250 (2 шт); - замена трансформаторов ( 9 шт ) Теплоснабжение: -реконструкция котельной «Центральная» # -приобретение и замена котла твердотопливного (КВР 0,63), дымососа. -ремонт тепловых сетей с.Напас и п. Молодежный Водоснабжение: -приобретение глубинного насоса для водозабора. - текущий ремонт здания Жилищный фонд: -проведение капитального ремонта жилья. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы планируется на 2023 – 2032 годы, в том числе по этапам: 1 этап – 2023–2025 гг 2 этап – 2026 – 2027 гг. 3 этап - 2028-2032гг. |
| Объемы финансирования Программы | Общая стоимость Программы – 113 099,5 тыс. руб., в том числе: 2023 г- 10216 тыс. 2024 г- 12280,5 тыс. 2025 г- 8032,0тыс. 2026 г.- 39493,0 тыс. 2027г -3499,0 тыс. 2028г.-2032г -39579 тыс. руб |

- ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем полномочий, предоставленных муниципальному образованию «Среднетымское сельское поселение» Каргасокского района  Томской области  в принятии и реализации Программы, а также порядок и условия реализации мероприятий Программ основан на следующих нормативных правовых актах:

Конституция Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

«Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985);

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФЗ РФ 22.12.2004 г);

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам";

Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";

Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г.            № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

Устав муниципального образования «Среднетымское сельское поселение»;

Закон Томской области от 08.06.2005 г. № 91–ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

Закон Томской области от 08.06.2006 г. № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

Постановление Администрации Томской области от 29 марта 2006 г. N 40а «Об обеспечении реализации прав граждан на получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с изм. и доп. закона Томской области от 30.04.2009 № 59-ОЗ « О мерах социальной поддержки населения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих  и проживающих в сельской местности на территории Томской области.

1.Введение

Настоящая Программа разработана с целью развития коммунальной инфраструктуры муниципальное образование «Среднетымское сельское поселение». На основании анализа систем коммунальной инфраструктуры поселения, выполненных в соответствии с техническим заданием на разработку Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» на определенные мероприятия по содержанию и развитию коммунальной инфраструктуры  Среднетымского сельского поселения

В состав Среднетымского сельского поселения входят населенные пункты п. Молодежный и с. Напас. Численность населения поселения по состоянию на 01.12.2022  составляет  831 человек.  В Молодежном проживает 576 человек, в с. Напас – 255 человек   (см. табл. 1).

Численность населения Среднетымского сельского поселения

Табл. 1

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | всего |
| п. Молодежный | 576 |
| п. Напас | 255 |
| Всего | 831 |

Для данного поселения характерно отсутствие коммунальных услуг, оказываемых населению, кроме подачи электрической энергии от дизельной электростанции. Абонентами систем теплоснабжения поселения являются учреждения бюджетной сферы – 90,0% от общей выработки тепловой энергии.

Уровень экономической активности трудоспособного населения поселения составляет 58 %.

Низкий уровень экономической активности трудоспособного населения поселения определяют невысокую востребованность населения в экономике поселения, определяют предпосылки существенной дифференциации в уровне жизни жителей поселения.

В этой связи определены цели настоящей Программы.

2.  Цели Программы

Целью Программы обеспечение потребителей объекты социальной сферы Среднетымского сельского поселения  в 2022-2032гг  коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры

Для достижения поставленной цели необходимо решить основные  задачи :

В системе теплоснабжения:

1.Реконструкция  котельной « Центральная»

2. Приобретение  твердотопливных котлов, насосного оборудования.

В системе электроснабжения

1. Произвести замену  изношенных трансформаторов

2. Произвести реконструкцию  электролиний.

3. Произвести капитальный ремонт ДЭУ

В системе водоснабжения

1.Заменить глубинный насос взамен устаревшего.

3.Коммунальная инфраструктура

Коммунальные услуги в Среднетымском сельском поселении оказывает предприятие МУП ЖКХ «Молодежный». Виды деятельности предприятия определены уставом предприятия – теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. Учредителем предприятия выступает МКУ Администрация Среднетымского сельского поселения.

3.1. Теплоснабжение

Система теплоснабжения представлена 2 котельными и сетями теплоснабжения протяженностью 447,3 м в п. Молодежный и 260 м в с. Напас. В котельных установлены водогрейные котлы, топливом для которых служит твердое топливо (дрова). Краткая характеристика котельных приведена в таблице 3.1. Общая установленная мощность  котельного оборудования составляет 1,76 Гкал/час. Котельная укомплектована стандартным набором основного и вспомогательного оборудования. Исходная вода поступает в котельную из скважины мелкого бурения глубиной 8 м.  Имеется оборудование подготовки исходной воды.

Система теплоснабжения двухтрубная, способ прокладки смешанный (подземный  и надземный).

Анализ данных характеризует низкий уровень КПД котельных и низкий коэффициент использования мощности. В котельной наблюдается значительный запас мощности, приводящий к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. Низкий КПД котельного оборудования, небольшой диапазон мощности сетевых насосов обуславливает повышенный расход электроэнергии на выработку тепла.

Рис. 1 Потребление тепла в разрезе потребителей

Расход электроэнергии является затратной статьей  при производстве теплоэнергии.

Следует отметить, что в соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО « Среднетымское сельское поселение» на 2016-2022г. была произведена частичная  замена изношенных тепловых сетей, и частичная замена котельного оборудования на котельных - «Центральная» и «Школьная» в 2018г. установлены твердотопливные котлы КВР 0,23 и КВР 0,25 которые в связи с истечением срока полезного использования подлежат замене.

В связи с ветхим состоянием здания котельной год постройки 1972г.  и по предоставленному отчету о техническом состоянии котельной требуется реконструкция  здания котельной так как оно не соответствует требованиям СП-13102-2003 «Правил обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»

Поэтому вопросы обеспечения надежного теплоснабжения потребителей сведен в данной программе к разработке мероприятий по реконструкции здания котельной  с приобретением новых твердотопливных котлов, и насосного оборудования в п. Молодежный, ежегодной плановой подготовке и текушему ремонту насосного оборудования, ремонт тепловых сетей  в с. Напас.

| Объем потребления энергоресурсов котельной таб. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Годовое потребление топлива, дрова, м3 | Электроэнергия, тыс. кВт.ч |  |
| «Центральная» п.Молодежный | 765 | 187,6 |  |
| «Школьная» с. Напас | 450 | 10,471 |  |

Характеристика котельного оборудования

Табл. 3.

| Наимение котельной, средневзвеш. КПД котлов | Общая т/произв. кот-ой, Гкал/ч | Абоненты |  | Котельное оборудование |  |  |  |  |  |  | Теплотрассы |  |  |  | Сетевые насосы |  |  | Тип дымососа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подкл.нагрузка Гкал/ч | К-во зданий и соор-й, в т.ч.соц-культбыт,шт. | Тип котла | Кол-во, шт. | Год ввода в экспл-ию | Теплопроизводительность котла, Гкал/ч | % износа котлов | Вид топлива, основное/резервное | Расход топлива, кг/ч. (м3/ч.) | Протяж-сть в 2-х тр.исполнении, м | Dтруб по участкам, мм/м | Год ввода в экспл-ию | % износа теплотрасс | Тип, марка насоса | Мощность эл.дв., обороты, кВт/об.м. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Школьная,п.Напас | 0,25 | 0,116 | 2 | КВР0,025 | 2 | 2018 2015 | 0,18 | 70 | уголь/ дрова | 0,07 | 260 | 90 | 260м-2005 | 90 | К20/30 | 3кв/3000 | 2 | ДН-3,5/2шт. |
| Центральная , с.Молодежный | 0,63 | 0,58 | 6 | КВР 0,63 КВР-025 | 5 | 2005 2018 | 0,18 0,08 | 100 70 | уголь/ дрова | 0,15 0,17 | 447,36 | 90 | 2012 | 30 | АИР16052 ЧАМ160М2. | 15/3000 | 3 2 | ДН-3,5/1шт |

3.2 Электроснабжение

Одним из наиболее проблемных участков является электроснабжение от дизельных электростанций, которое характеризуется высокой себестоимостью единицы услуги, вызванной большими затратами топлива на ее производство, и, как следствие, значительным объемом бюджетных средств, выделяемых на возмещение разницы в тарифе между ЭОТ и тарифом для населения,  а также бюджетных субвенций на компенсацию расходов по удорожанию дизельного топлива (см. табл.)

Как видно из рисунка 1, основным потребителем услуг электроснабжения является население. Его доля составляет 60%.

Однако в структуре всех  доходов доля населения составила 3,6 % от общей суммы доходов. Дороговизна электроэнергии от ДЭС привела к тому, что доля субвенций на возмещение разницы в тарифах  для населения составляет основную долю и достигает 66,8 % в общей сумме доходов.

Рис 2 Выработка электроэнергии  энергоснабжающей организацией

Среднетымского сельского поселения

Анализ удельных показателей потребления электроэнергии, доходов и расходов показывает, что,  в сфере ЖКХ поселения существует и играет немаловажную роль при получении доходов предприятием   зависимости от бюджетных субвенций.

Частично это произошло вследствие реализации положения Методики определения субвенций, предоставляемых местным бюджетам, на компенсацию расходов по электроснабжению от ДЭС, утвержденной Законом Томской области от 5.12.2005г. №215-ОЗ, которая предполагает возмещение разницы в тарифах только в пределах норматива потребления электроэнергии на одного жителя поселения в год,  который составляет 800 кВтч.

В силу существующих обстоятельств (территориальное расположение, раздробленность потребителей, превышение имеющихся мощностей по отношению к численности обслуживаемых абонентов и т.п.),  эксплуатация ДЭС не в состоянии выйти на безубыточной уровень.

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на неудовлетворительные финансово-экономические показатели деятельности, является высокая доля топливной составляющей и низкая доля инвестиционной составляющей в структуре себестоимости электроэнергии. Доля расходов на топливо превышает 68% в структуре расходов. В то же время доля инвестиционной составляющей не превышает 10%, что не позволяет накапливать средства для поддержания генераторов в работоспособном состоянии или их своевременной замены.

| Характеристика электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | таб.4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Дизельгенераторы, шт. | Установлен. Мощность, кВт |  | Протяженность ВЛ, км |  |  | Срок службы сетей, лет | К-во ТП, шт |  |  |  |  |  |
|  | ДЭС п. Молодежный |  | 5 | 700 |  | 18,813 |  |  | 30 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | ДЭС с. Напас |  | 5 | 425 |  | 10,97 |  |  | 30 | 4 |  |  |  |  |  |
| Объем потребления топлива ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | таб.5 |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Годовое потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дизельное топливо, т |  |  |  | Дизельное масло, т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС п. Молодежный |  |  | 291 |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС с. Напас |  |  | 103 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели работы ДЭС за отчетный 2021год

таб.6

| Показатели | ДЭС Молодежный | ДЭС Напас |
| --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии, кВт.ч/год, в т.ч. | 962290 | 283660 |
| на собственные нужды | 38492 | 11347 |
| отпуск в сеть | 923798 | 272313 |
| потери в электрических сетях, кВт.ч | 132473 | 39051 |
| коммерческие потери, кВт/ч | 21079 | 738 |
| потери в электрических сетях,% | 6% | 6% |
| полезный отпуск, в т.ч. | 788985 | 233262 |
| население | 491268 | 181290 |
| бюджет | 187600 | 14132 |
| прочие | 38996 | 24485 |

Из-за отсутствия транспортного сообщения в осенний и весенний периоды предприятие МУП «ЖКХ Молодежный» вынуждено обеспечивать досрочный завоз топлива  при хронической нехватке средств, что ухудшает их финансово-экономическое положение.

В этой связи возникают экономические проблемы:

- хроническое превышение расходов над доходами в силу высоких затрат на производство электроэнергии, в числе которых выделяются затраты на закупку и доставку дизтоплива в связи с отдаленностью и труднодоступностью сельского поселения,

- значительная нагрузка на бюджет в виде субвенций на возмещение разницы в тарифах ввиду существенного превышения ЭОТ над тарифом для населения и дополнительных субвенций на  компенсацию убытков, связанных с удорожанием дизельного топлива .

Для снижения нерациональных затрат, связанных с несоответствием генерирующих мощностей с существующими нагрузками потребителей электрической энергии, в рамках программы «Модернизация основных фондов ЖКХ» произведена замена дизельгенераторов  установлены дизельгенераторы меньшей мощности (замена 2 дизелей суммарной мощность 300вт на 250 квт), что позволило снизить расход топлива в 1,7  раза на прооизводство 1 квт.ч.. В процессе эксплуатации дизельгенераторам требуется ремонт. В этой связи в настоящей программе предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту дизельгенератора. Объем финансирования данного мероприятия составит 5300 тыс. рублей.

С целью снизить потери при передаче электроэнергии  и устранения частых перебоев в электроснабжении сопряженных с обрывами линий, предусмотрены мероприятия по плановой замене изношенных сетей электроснабжения протяженностью-17,51 км., общая протяженность которых составляет порядка 29,36 км. Электрические сети выполнены на деревянных опорах, уровень напряжения 10 кВт и 0,4 кВт и 0,6 кВт. От дизельной п. Молодежный, по одноцепной ВЛ - 10 кВт.Объем финансирования мероприятий составит 51 970 тыс.рублей.

4.Водоснабжение

В п.Молодежный имеется водозаборная скважина с резервуаром для хранения  воды. В 2022г. За счет средств инвестиционного проекта был проведен капитальные ремонт здания водонапорной башни. Что позволит сократить затраты на отопление здания, сохранит от воздействия атмосферных воздействий.   Согласно выводов и рекомендаций  специалистов в сфере  охраны системы водоснабжения после проведенного анализа качества воды, превышено содержание железа, и прочих примесей, что требует установки фильтра очистки воды . Администрацией Среднетымского сельского поселения подана заявка на участие в программе «Чистая вода поселений», которая предполагает установку станции водоочистки.

В связи с тем, что скважина находится в отдалении от центра населенного пункта, водоснабжение на территории поселка осуществляется  путем доставки воды до потребителей автотранспортом (автоцистерной).

Данный способ доставки  является довольно затратным в части транспортных расходов, но использование иного способа  водоснабжения в п.Молодежный  (централизованное водоснабжение, установка в селе водоразборных колонок) связано с высоким уровнем затрат и как следствие высоких тарифом на услугу водоснабжения, поэтому необходимы определенные программные мероприятия.

В настоящее время мероприятия по разделу водоснабжения сводятся к обеспечению текущего сезонного ремонта здания и автомобиля в рамках подготовки к зиме.

5.  Жилищное хозяйство

Жилищный фонд поселения представлен деревянными индивидуальными домами и домами блокированной застройки одноэтажного исполнения. Уровень благоустройства представлен  централизованным электроснабжением, центральное отопление и водоснабжение отсутствует.

Обновление жилого фонда муниципального образования не осуществляется. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда идет незначительными темпами и заключается в частичном ремонте печей и замене кровель. Это происходит в связи с нехваткой средств в бюджете муниципального образования.

Характеристика жилищного фонда Среднетымского сельского поселения

таб.7

| Характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда тыс. м2 | 12,7 |
| Частного | 2,2 |
| то же в % от общей площади | 17% |
| Численность населения, чел. | 831 |
| Жилищная обеспеченность, м2/чел. | 15,3 |
| Общая площадь ветхого жилья тыс.м2 | 0,6 |
| то же в % от общей площади | 5% |

Мероприятия проведения работ по капитальному ремонту жилого фонда представляются работами по замене инженерного обрудования т.е замена печей, кровельные работы,  замена деревянных окон на пластиковые, и прочие работы.

Проведение работ будет проводится поэтапно ежегодно составляется план проведения капитального ремонта, который утверждается Советом Среднетымского поселения.

6. Выводы

1. Проведенный анализ состояния Среднетымского сельского поселения показал, что существующие проблемы вызваны низкой долей инвестиционных средств предприятия, направляемых на поддержание основных фондов в работоспособном состоянии. При этом нехватка средств для инвестиционной деятельности предопределена также игнорированием инвестиционной составляющей тарифа, то есть, сдерживание роста тарифов, чаще всего происходит именно за счет прямого урезания расходов по инвестиционным статьям (амортизации, ремонтного фонда, прибыли на капитализацию). Отражение в тарифе средств только на текущий ремонт для поддержания изношенных фондов в рабочем состоянии, несет в себе угрозу усиления кризисных явлений (роста аварийности, утечек, потерь материального носителя услуги).

2. Основным целевым ориентиром в системе финансирования ЖКХ Среднетымского сельского поселения должен стать рост инвестиционного финансирования, как за счет собственных доходов предприятий, так и за счет бюджетных средств.

Совершенствование финансирования жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить:

- планирование обоснованных затрат на коммунальное обслуживание, ликвидацию задолженности;

- оптимизацию структуры источников финансирования, т.е. сокращение доли фактически выделяемых бюджетных средств на текущую деятельность ЖКХ и увеличение этих средств на инвестиции;

- эффективную организацию расчетов с потребителями и поставщиками услуг, повышение собираемости платежей до 100 %.

3. Важнейшей задачей планирования бюджетных расходов является перераспределение направлений использования бюджетных ресурсов. При этом, начиная с первого этапа реализации Программы, предполагается постепенное изменение структуры источников финансирования отрасли путем постепенного сокращения доли бюджетных средств (при росте их абсолютных величин) и наращивания объемов и доли собственных средств предприятий.

4. Основными задачами Программы в части совершенствования финансирования и ценообразования ЖКХ  поселения являются:

- определение рациональной структуры источников финансирования: сочетание «тарифного» финансирования текущей деятельности за счет полной оплаты услуг потребителями при целевой финансовой поддержке малообеспеченных семей, и бюджетного финансирования инвестиций в замену оборудования, модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры;

- отражение в тарифе реальной стоимости услуги – объективно необходимых текущих (операционных) и инвестиционных затрат, оптимизация соотношения между ними путем проведения реструктуризации себестоимости, сокращения непроизводительных операционных расходов и повышения доли инвестиционных составляющих тарифов до 9-10%;

Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем Среднетымского сельского поселения и объем их финансирования представлены в таблице.

7. Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем

Среднетымского сельского поселения

Таб.8

| № п.п. | Наименование модернизируемого или строящегося объекта | Наименование мероприятий | Количество | Объем финансирования, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  | 28 650,5 |
| 1.1. | Котельная | Реконструкция здания котельной «Центральная» в т.ч. подготовка ПСД | 1 | 26590,0 |
| 1.2 | Тепловые сети | Ремонт тепловых сетей с. Напас Ремонт тепловых сетей п. Молодежный | 230м 440м | 150 630,0 |
| 1.3 | Оборудование | Замена котла КВр=0,63 Дымососа Д -3,5м , 3кВт | 2 1 | 1219,3 61,2 630,0 |
| 2 | Энергоснабжение |  |  | 70 500,0 |
| 2.1. | Сети электроснабжения | Реконструкция электролиний с.Напас 0,4 Кв Реконструкция электролинии п.Молодежный 0,4 Кв Замена трансформаторов п. Молодежный Замена трансформаторов с. Напас | 6280м 11230 м 6шт 3шт | 18280,0 33 690,0 8 800,0 4400,0 |
| 2.2. | Дизельгенератор ДЭУ-200 | Капитальный ремонт ДЭУ-250 | 1 | 5330,0 |
| 3 | Водоснабжение |  |  | 349,0 |
| 1. | Здание водонапорной башни | Работы по текущему содержанию здания | 1 | 220,0 |
| 2. | Оборудование | Приобретение глубинного насоса | 1 шт. | 129,0 |
| 4. | Жилой фонд |  |  | 13 600,0 |
| 4.1 | Жилые помещения | Проведение выборочного капитального ремонта жилых домов | 3680 м2 | 13600,0 |
|  | Всего по программе |  |  | 113 099,5 |

Стоимость мероприятий Программы по совершенствованию коммунальных систем  Среднетымского сельского поселения

Системы теплоснабжения

Таб 9.1

|  | Стоимость замены, теплоснабжение, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2023 г. | 2024г | 2025 г. | 2026г. | 2027 | 2028-2032 г. |
| 28650,5 | 150 | 1280,5 | 5600 | 20990 | 50 | 580 |

Системы электроснабжения

Таб 9.2

| Стоимость мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2032г |
| 70500 | 8800 | 9730 | 1097 | 17183 | 2020 | 31670 |

Системы водоснабжения

Таб 9.3

|  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2023 г. | 2024г | 2025 г. | 2026г. | 2027 | 2028 г.-2032 |
| 349 | 20 | 20 | 35 | 20 | 129 | 125 |

Жилищное хозяйство

Таб 9.4

| Стоимость мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2032г. |
| 13600 | 1246 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 7204 |

# 8. Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства. Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Реализация Программных мероприятий позволит повысить качество и надежность предоставления услуг.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, и как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

9. Показатели мониторинга реализации программы

Таб. 10

| Показатели |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансирование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансирование развития ЖКХ за счет инвестиционной составляющей коммунальных тарифов тыс.руб. на чел в год | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 1.2 | Бюджетное финансирование ЖКХ тыс. руб. на чел. в год всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущей деятельности | 3,9 | 3,5 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | - развития инфраструктуры | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |  | 1,2 |
| 1.3 | Среднедушевой доход населения, тыс. руб./ чел в месяц | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,1 | 17,8 | 18,2 |
| 2. | Доступность услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средневзвешенный суммарный тариф, руб./чел(без НДС) | 591,5 | 591,5 | 650,7 | 715,8 | 787,2 | 861,1 |
| 2.2 | Собираемость платежей, % | 94 | 95 | 96 | 97,5 | 97,7 | 98 |
| 2.3 | Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи, % | 18,6 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18 | 17,8 |
| 2.4 | Доля семей, нуждающихся в субсидиях, % | 15 | 14,9 | 14,9 | 14,5 | 14,5 | 14,2 |
| 3. | Эффективность коммунальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 4,5 -5,5 | 3,0-3,5 | 4,0-5,0 | 4,5-5,0 | 5,0 | 5,0-5,5 |
| 3.2 | Удельные нормы расхода электроэнергии |  |  |  |  |  |  |
|  | - теплоснабжение (кВтч/Гкал) | 21,86 | 22,95 | 23,28 | 23,28 | 23,2 | 23,63 |
| 3.3 | Удельные нормы расхода топлива в теплоснабжении (кг.у.т./ Гкал тепла ) | 221,88 | 224,12 | 226,36 | 228 | 228 | 230 |
|  | На собственные нужды | 0,018 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| 3.5 | Снижение потерь и утечек материального носителя услуги | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |

Собственные инвестиционные возможности предприятий определяет тарифная политика в системе жилищно-коммунального хозяйства. Прогноз величины ЭОТ для Среднетымского сельского поселения на период 2023-2032 г. определяется возможностью реструктуризации себестоимости предоставления услуг и, соответственно, прогнозную величину инвестиционной составляющей тарифа. Собственные инвестиционные возможности предприятия коммунального комплекса Среднетымского сельского поселения составляют 3 500 тыс. рублей

Инвестиционный потенциал бюджета определяет динамика экономики МО и реструктуризация отраслевых бюджетных расходов. На основании модели зависимости уровня экономического развития территории и финансирования  ЖКХ с учётом исходного состояния и сценария экономического развития МО рассчитан прогноз отраслевого бюджетного финансирования на период до 2032 г. Сценарий тарифной политики в системе ЖКХ МО определяет возможности реструктуризации бюджетных расходов на ЖКХ территории – уменьшение доли текущих затрат в структуре бюджетного финансирования и, соответственно определяет инвестиционный потенциал бюджета. На модернизацию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры может быть направлено 5,8 млн. руб. бюджетных средств.

Мероприятия  Программы  в совершенствования финансирования жилищно-коммунального хозяйства

Среднетымского сельского поселения

Табл. 11.

| Мероприятия Программы | Ответственные исполнители |
| --- | --- |
| 2023-2025 гг. |  |
| Определение реальной потребности жилищно-коммунального хозяйства в финансовых средствах (в т.ч. бюджетных), сбалансированных с требованиями муниципального заказа к качеству предоставляемых услуг, надежности работы, замене изношенных фондов, платежеспособностью потребителей и возможностями бюджета. | Администрация поселения |
| Определение минимально необходимого уровня бюджетного финансирования инвестиционных проектов. | Управление финансов района; Администрация поселения |
| Разработка программы финансового оздоровления. Проведение инвентаризации существующей дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе текущей, просроченной и безнадежной задолженности по всем контрагентам предприятий. | Администрация поселения; Организации ЖКХ |
| 2026-2028г.г. |  |
| Применение механизма индикативного планирования финансового обеспечения ЖКХ. Доведение уровня финансового обеспечения ЖКХ и поддержки малообеспеченных семей малых поселений до уровня поселков городского типа. | Администрация поселения |
| Переход от бюджетного финансирования текущей деятельности предприятий к бюджетному финансированию развития, включая бюджетные гарантии по инвестиционным кредитам. | Управление финансов района; Администрация поселения Организации ЖКХ |
| Проведение регулярного мониторинга выполнения предприятиями ЖКХ программ финансового оздоровления, включая мониторинг задолженности | Администрация поселения; Организации ЖКХ |
| Проведение мониторинга социально-экономических условий и последствий тарифной политики (ежегодно). Разработка прогноза ценовой политики в жилищно-коммунальной сфере района и его сельских поселений с учетом платежеспособности потребителей и возможностей бюджета. | Администрация поселения |