- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СРЕДНЕТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДНЕТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2013                                                                                                                         №  49

п. Молодежный

Об утверждении программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Среднетымское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Поручением Президента Российской Федерации от 17.03.2011 № Пр-701, Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № ВП-П9-1796

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» согласно приложению.

- Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднетымское сельское поселение», утвержденной Решением Совета Среднетымского сельского поселения от 16.07.2012г. № 166 признать утратившей силу.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации «Официальные ведомости» и разместить на официальном сайте Среднетымского сельского поселения в сети Интернет.

- Контроль за исполнением возложить на специалиста 1 категории (финансиста) Зарубину О.В.

Глава   Среднетымского сельского поселения                                                  Т.А. Яковенко

Зарубина О.В.

8(38253)44-142

Утверждено

Постановлением Главы Администрации

Среднетымского сельского поселения

от 21.10.2013 № 49

Паспорт

Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» Каргасокского района Томской области

| Наименование Программы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» Каргасокского района Томской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Поручение Президента РФ от 17.03.2011г. №Пр-701 Распоряжение Губернатора ТО от 28.07.2011 №235р |
| Заказчик | Администрация Среднетымского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Среднетымского сельского поселения |
| Исполнитель программы | Администрация Среднетымского сельского поселения, МУП «ЖКХ Молодежный» |
| Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются: 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса МО Среднетымское сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Среднетымское сельского поселения 3. Улучшение экологической ситуации. 4.Развитие системы коммунальной инфраструктуры. Основными задачами программы являются: 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012-2016 годы Этапы: 2013 год (подготовка правовой и методической базы; начало реализации мероприятий); 2014-2016 годы (завершение реализации мероприятий). |
| Область применения программы | Программа включает в себя объекты коммунальной инфраструктуры: Водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение |
| Объемы и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: - Федеральный бюджет - 12496 тыс руб - областной бюджет - 11248 тыс. руб - бюджет района - 6248 тыс. руб - Средства предприятия - 480 тыс руб - Бюджет муниципального образования - 768 тыс руб Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет 31240 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг. - сокращение аварийности при предоставлении коммунальных услуг и тем самым сокращение потерь коммунальных ресурсов; - повышение уровня инвестиционной привлекательности сельского поселения. - Улучшение уровня благоустройства жилищного фонда и объектов социальной сферы. |
| Контроль за исполнение Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования Среднетымское сельское поселение. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования Среднетымского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования Среднетымского сельского поселения, а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией муниципального образования Среднетымское сельского поселения проводится ежегодный мониторинг. |

Введение

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Среднетымскогокого сельского поселения (далее - Программа) являются:

1.	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

2.	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3.	Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

4.	Закон Томской области от 08.06.2005 г. № 91–ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

5.	Закон Томской области от 03.02.2005 г. N 17-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг» (в ред. Закона Томской области от 11.07.2006 N 135-ОЗ);

6.	Закон Томской области от 08.06.2006 г. № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

7.	Постановление Администрации Томской области от 04.02.2005 г. № 11а «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки в виде денежной компенсации при оплате жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области» (в ред. Постановлений Администрации Томской области от 08.07.2005 N 78а, от 21.11.2005 N 116а, от 03.03.2006 N 26а, от 17.08.2006 N 104а, от 09.11.2006 N 134а);

8.	Постановление Администрации Томской области от 29 марта 2006 г. N 40а «Об обеспечении реализации прав граждан на получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в ред. Постановлений Администрации Томской области от 07.07.2006 N 88а, от 08.08.2006 N 97а).

9.	Закон Томской области от 13.11.2006 г. № 267-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчёту и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твёрдого топлива» (в ред. Закона Томской области от 12.02.2007 г. № 58-ОЗ);

10.	Закон Томской области от 01.06.2006 г. № 101-ОЗ «О предоставлении бюджетам муниципальных районов, городских округов субвенций на разработку муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и разработку технических заданий для инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

11.	Закон Томской области от 15.08.2002 г. N 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населённых пунктов Томской области»;

12.	Закон Томской области от 14.07.2005 г. N 104-ОЗ «О реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда на территории Томской области»;

13.	Закон Томской области от 05.12.2005 г. № 214-ОЗ «О предоставлении субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» (в ред. Законов Томской области от 11.04.2006 N 61-ОЗ, от 09.10.2006 N 219-ОЗ);

14.	Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

15.	Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам";

16.	Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

17.	Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";

18.	Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»;

19.	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

20.	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

21.	Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ (ред. от 27.06.2011г.):

Согласно ч.3 ст. 179 БК РФ, по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ государственных (муниципальных) контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

22.	Генеральный План развития Среднетымского сельского поселения.

1. Цели и задачи Программы

Целью Программы является оптимизация, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры для сохранения работоспособности и повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, ресурсной эффективности производства услуг.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Среднетымского сельского поселения являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Период реализации Программы: 2013 - 2016 гг. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

2. Общая характеристика Среднетымского сельского поселения

Среднетымское сельское поселение занимает пятое место по численности населения в структуре Каргасокского района.

Поселение располагается в северо-восточной части территории района  на р. Тым в верхнем её течении. Административный центр поселения – п. Молодёжный. Расстояние от данного населённого пункта до райцентра составляет 289 км, это самое удалённое в восточном направлении поселение района.

В состав Среднетымского сельского поселения входят два населенных пункта:       п.Молодежный и с.Напас.

Таблица 1. Структура и численность населения * (2012 г.)

| № п/п | Населенный пункт | Число жителей | Число домохозяйств | Административный центр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Молодежный | 540 | 219 | п. Молодежный |
| 2 | с. Напас | 251 | 113 |  |
|  | Итого | 791 | 332 |  |

- Подготовлено на основе проведённого муниципальным образованием обобщения данных о фактическом проживании граждан

На территории Среднетымского сельского поселения  работает Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Молодежный», учредителем которого является муниципальное образование Среднетымское сельское поселение. Это единственное и многоотраслевое предприятие ЖКХ муниципального образования, оказывающее услуги электро-, тепло-, водоснабжения.

Электроснабжение муниципального образования  ведётся от дизельных электростанций:

с.Напас – блочно модульное исполнение (2 дизель-генератора по 100кВт).,

п. Молодежный – электростанция включающая 5 дизель-генераторов мощностью от 200 до 500 кВт, имеются 12 трансформаторных подстанций.

Протяженность линий электропередачи 29,36 км.

Жилой фонд на 100% оборудован индивидуальными приборами учета электроэнергии.

Морально и физически устаревшее оборудование внутрипоселковых сетей и дизельной электростанции п. Молодежный  имеет низкие технические характеристики, не отвечает нормативным требованиям, при выходе из строя приводит к продолжительным перерывам в электроснабжении потребителей.

Централизованным теплоснабжением  в Среднетымском сельском поселении  охвачены только объекты социальной сферы.

Население на территории поселения для отопления использует локальные источники теплоснабжения на твердом топливе (печное отопление).

Водоснабжение  населения  осуществляется посредством водоразборных колонок и путем доставки до потребителей автотранспортом. Источником являются подземные воды, не проходящие все степени очистки, и отличающиеся повышенным содержанием железа и жесткостью.

Жилищный фонд

Жилищный фонд поселения представлен деревянными индивидуальными домами и многоквартирными домами одноэтажного исполнения. Уровень благоустройства представлен  централизованным электроснабжением, центральное отопление и водоснабжение отсутствует.

Обновление жилого фонда муниципального образования не осуществляется. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда идет незначительными темпами и заключается в частичном ремонте печей и замене кровель. Это происходит в связи с нехваткой средств в бюджете муниципального образования.

Таблица 2.Характеристика жилищного фонда Среднетымского сельского поселения          (по данным 2011г.)

| Показатели | Средне-тымское с.п. |
| --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда тыс. м2 | 12,8 |
| Частного | 1,3 |
| то же в % от общей площади | 10 |
| Площадь ветхого и аврийного жилья | 0,75 |
| Доля ветхого и аварийного жилья к обще площади % | 5,9 |
| Численность населения, чел. | 791,0 |
| Жилищная обеспеченность, м2/чел. | 16,2 |
| Общая площадь ветхого и аварийного жилья тыс.м2 | 0,75 |
| то же в % от общей площади | 5 |

## 3. Анализ коммунального сектора Среднетымского сельского поселения

3.1 Электроснабжение

Одним из наиболее проблемных участков является электроснабжение от дизельных электростанций, которое характеризуется высокой себестоимостью единицы услуги, вызванной большими затратами топлива на ее производство, и, как следствие, значительным объемом бюджетных средств, выделяемых на возмещение разницы в тарифе между ЭОТ и тарифом для населения  а также бюджетных субвенций на компенсацию расходов по удорожанию дизельного топлива.

За последние 4 года  наблюдается снижение объемов производства электроэнергии.  В 2008 году выработка составила 1329,2 тыс.кВт ч., в 2011году –1288,8 тыс кВт.ч. Также за последние 4 года снизился полезный отпуск электроэнергии: в 2008году полезный отпуск составил - 1127,6 тыс кВт/ч., в 2011году - 1045 тыс кВт ч.   Между тем выросли потери и собственное потребление электроэнергии: так в 2008г. потери составили 148,4 кВт., в 2011году 194 тыс кВт ч. Собственное потребление в 2008году –108,3 кВт, в 2011году-136,6 кВт

Рис 1 Выработка электроэнергии  энергоснабжающей организацией

Среднетымского сельского поселения

Как видно из рисунка 2 , основным потребителем услуг электроснабжения является население. Его доля составляет 70%..

Рис. 2 Полезный отпуск электроэнергии по Среднетымскому сельскому поселению

Однако в структуре всех  доходов доля населения составила 3,6 % от общей суммы доходов. Дороговизна электроэнергии от ДЭС привела к тому, что доля субвенций на возмещение разницы в тарифах  для населения составляет основную долю и достигает 66,8 % в общей сумме доходов.

Анализ удельных показателей потребления электроэнергии, доходов и расходов показывает, что,  в сфере ЖКХ поселения существует и играет немаловажную роль при получении доходов предприятием   зависимости от бюджетных субвенций.

Частично это произошло вследствие реализации положения Методики определения субвенций, предоставляемых местным бюджетам, на компенсацию расходов по электроснабжению от ДЭС, утвержденной Законом Томской области от 5.12.2005г. №215-ОЗ, которая предполагает возмещение разницы в тарифах только в пределах норматива потребления электроэнергии на одного жителя поселения в год,  который составляет 800 кВтч.

В силу существующих обстоятельств (территориальное расположение, раздробленность потребителей, превышение имеющихся мощностей по отношению к численности обслуживаемых абонентов и т.п.),  эксплуатация ДЭС не в состоянии выйти на безубыточной уровень.

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на неудовлетворительные финансово-экономические показатели деятельности, является высокая доля топливной составляющей и низкая доля инвестиционной составляющей в структуре себестоимости электроэнергии. Доля расходов на топливо превышает 68% в структуре расходов. В то же время доля инвестиционной составляющей не превышает 10%, что не позволяет накапливать средства для поддержания генераторов в работоспособном состоянии или их своевременной замены.

Рис. 3  Доля топливной составляющей в общей сумме затрат на производство электроэнергии.

Досрочный завоз топлива при хронической нехватке средств обуславливает обращение предприятия за кредитами для расчетов с поставщиками ТЭР, объем задолженности по которым на конец 2011г. составил 6,5 млн. руб. или примерно 70% от стоимости затрат на него. Зачастую предприятие, не успевая расплатиться за старые кредиты, вынуждено брать  новые, что еще больше ухудшает их финансово-экономическое положение.

Основные проблемы

Территориально-демографические факторы во многом являются первопричиной неудовлетворительного финансово-экономического положения коммунальных предприятий. Это выражается в следующем:

- хроническое превышение расходов над доходами в силу высоких затрат на производство электроэнергии, в числе которых выделяются затраты на закупку и доставку дизтоплива в связи с отдаленностью и труднодоступностью сельского поселения,

- значительная нагрузка на бюджет, в виде субвенций на возмещение разницы в тарифах ввиду существенного превышения ЭОТ над тарифом для населения и дополнительных субвенций на  компенсацию убытков, связанных с удорожанием дизельного топлива  в 2011г.

- Удельный расход топлива высокий в связи  с малой численностью потребителей, что определяет хроническую нерентабельность использования ДЭС, и значительные бюджетные нагрузки в последующем.

- существенной задолженности по кредитам за  топливно-энергетические ресурсы

3.2 Теплоснабжение.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство Среднетымского сельского   поселения включает в себя:

- 3 котельных , из них 2  котельных находится в с. Молодежный и 1 котельная в с.Напас. Объекты находятся на обслуживании МУП «ЖКХ Молодежный»

- Протяженность тепловых  сетей составляет 0,87  км

- Потери составляют 25,9% от общего объема произведенного тепла

Общее количество вырабатываемой теплоэнергии  в 2011году – 1895,9 Гкал, потери при транспортировке составляют-490,8 Гкал. Полезный отпуск тепловой энергии составил –1405,1 Гкал.

В общем объеме реализованной тепловой энергии основную долю составляют бюджетофинансируемые учреждения – 70,9%, 1,2% - прочие потребители, доля населения также очень незначительна- 1%. Собственные нужды предприятия –26,6%.

Рис. 4 Потребление тепла в разрезе потребителей

КПД  за 2011год составил 44,18% Удельный расход топлива –0,159 тут/Гкал

Таблица 3

Показатели эффективности деятельности теплоснабжающего предприятия в 2011г.

| Среднетымское | КПД, % | КПИ, % | Потери, % | Удельный расход топлива, тут/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44,18 | 34,10 | 25,9 | 0,159 |

В котельной Центральная (п. Молодежный) установлены котлы КВ-0,63, в котельной Школьная  (с Напас ) установлены котлы КВ-0.25

В котельной ДЭС п. Молодежный котельное оборудование не менялось и до сих пор используется котлы типа «Универсальный», которые отличаются низким КПД и при относительно невысокой выработке тепла расходуется достаточно большой объем дров.

Анализ данных таблицы 3 характеризует низкий уровень КПД котельных. Во всех котельных наблюдается значительный запас мощности, приводящий к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. В качестве основного оборудования используются низкоэффективные котлы. Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Это также обуславливает высокий уровень потерь теплоносителя.

Низкий КПД котельного оборудования, небольшой диапазон мощности сетевых насосов обуславливает повышенный расход электроэнергии на выработку тепла. Расход электроэнергии является наиболее затратной статьей затрат при производстве теплоэнергии.

Рис. 5 Затраты  на  производство теплоэнергии МУП «ЖКХ Молодежный».

Удельный расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии  превышает оптимальное значение, что скорее всего определяется низкой плотностью застройки, большими условно постоянными затратами, устаревшим оборудованием и отсутствием достаточных инвестиций в модернизацию и ресурсосбережение. В настоящее время существует достаточно ресурсоэффективных, быстро окупаемых технологий, вложение средств в которые, при минимальных затратах, позволят получить экономию ресурсов до 20-30%.

Повышение ресурсной эффективности позволит теплоснабжающему предприятию значительно снизить себестоимость предоставляемых потребителям услуг и получить дополнительную прибыль, позволит в перспективе реализовать мероприятия по дальнейшей экономии затрат, сокращению потерь, повышению надежности работ систем теплоснабжения.

Показатели удельного расхода топлива на выработку тепла по анализируемому предприятию находятся в пределах, соответствующих рациональным значениям.

Однако сохранение затратной (сметной) системы формирования тарифов на коммунальные услуги не стимулирует повышение ресурсной эффективности.

Реализация мер, направленных на повышение ресурсной эффективности, требует серьезных инвестиционных затрат, в первую очередь, за счет роста инвестиционного потенциала тарифа.

Основные проблемы

Целесообразность реконструкции системы теплоснабжения и корректировки схемы теплоснабжения обусловлена следующими факторами, выявленными в процессе анализа функционирования систем коммунального теплоснабжения сельских поселений:

- Моральный и физический износ основного и вспомогательного котельного оборудования, превышающий 55-60%.

- отсутствие приборов учета отпускаемой тепловой энергии;

- высокая себестоимость производства тепловой энергии при  низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

- необходимость реконструкции некоторых объектов и тепловых сетей для возможности применения энергосберегающих технологий.

- Низкое обеспечение безопасности котельных.

3.3. Водоснабжение.

В п.Молодежный имеется водозаборная скважина с резервуаром для хранения  воды.

В связи с тем, что скважина находится в отдалении от центра населенного пункта, водоснабжение на территории поселка осуществляется  путем доставки воды до потребителей автотранспортом (автоцистерной)

Данный способ доставки  является довольно затратным в части транспортных расходов, но использование иного способа  водоснабжения в п.Молодежный                (централизованное водоснабжение, установка в селе водоразборных колонок) связано с высоким уровнем затрат и как следствие высоких тарифом на услугу водоснабжения, поэтому необходимы определенные программные мероприятия.

Состояние объектов  не соответствует требованиям действующих  норм и правил. Объекты имеют высокий уровень износа. Требуется  вложение дополнительных средств

Рис. 6 Потребление воды в с.Молодежный

Как видно из рисунка 6 - основным потребителем воды является население. Годовое потребление  воды населением  в с. Молодежный составляет 6 619 м3/год. Это    72 % от общего объема  потребления.

Уровень оплаты услуги населением составляет 100%.

3.4 Утилизация ТБО

Захоронением ТБО от населения и предприятий в районе, в том числе и на территории Среднетымского  сельского поселения,  занимается одно предприятие МУП «Каргасокское ЖЭУ».

Вывозимые отходы размещаются на 2 свалках ТБО общей площадью 0,75 га: с.Молодежный- 0,5га; с.Напас – 0,25 га. Возникающие время от времени места захламления регулярно  убираются силами сельского поселения. Помимо этого в поселении имеется  скотомогильник который обслуживается за счет местного бюджета.

Основные проблемы:

-достаточно частое возникновение стихийных, несанкционированных свалок, образованных населением.

-отсутствие организованного сбора и вывоза мусора;

В настоящее время данный вопрос на местном уровне  не может быть решен должным образом в связи с недостаточностью средств на указанные цели.

## 4. Расходы бюджета на ЖКХ

- Заметим, что выделение бюджетных доходов по отдельным сельским поселениям районное управление финансов начало проводить с 2006г., поэтому мы можем сравнивать бюджетный потенциал поселений только по итогам прошлого года.

- Таблица 4 Структура доходов и расходов Среднетымского сельского поселения в 2012г.

- Тыс руб

| Доходы, всего |  |  | Расходы, всего | Расходы на ЖКХ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе |  |  | #### Всего | В том числе |  |
|  | Собствен. | #### Трансферты |  |  | Текущие | ### Инвестиции |
| 26,6 | 1,20 | 25,4 | 26,6 | 15,9 | 14,93 | 0,97 |

Из таблицы 4 видно, что для бюджета поселения расходы на ЖКХ являются основными, их  доля превышает 60 %. Анализ доходов бюджета сельского поселения показал, что бюджет на 95% формируется за счет трансфертов, что не удивительно, поскольку поселение практически не обладают каким-либо экономическим потенциалом. Очевидно, что подобное положение дел в ближайшие годы едва ли изменится.

- В то же время с увеличением бюджетного потенциала удельные расходы на ЖКХ за 2011г. даже снизились по сравнению с 2007г. В силу сложившихся обстоятельств увеличение выручки за счет собственных доходов и сокращение бюджетного финансирования ЖКХ фактически сводится к повышению уровня собираемости платежей населения как основного потребителя коммунальных услуг. Другой проблемой является  эффективное использование бюджетных средств. Очевидно, что расходы бюджета на ЖКХ возрастают или возрастут не в зависимости от роста их экономического потенциала, а в зависимости от роста трансфертов.

- Перед руководством поселения и предприятием отрасли должна стать одной из самых важных задача сокращения текущего бюджетного финансирования и повышения доли собственных доходов  предприятий.

- Дебиторская и кредиторская задолженность

- Одной из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства, тормозящей его модернизацию, является значительная величина кредиторской и задолженности предприятий отрасли.

- Имеется ряд причин, объясняющих данный факт:

- - необходимость кредитования на приобретение топлива. Задолженность по кредитам составляет основную долю всей задолженности. Основной причиной накопления долгов явились используемые по снабжению ТЭР предприятий отрасли кредитные схемы, по которым осуществляется финансирование поставок топлива и оплата услуг поставщиков. Возникновение временного лага между поставками топлива и ее финансированием обуславливает накопление долгов.

- - сокращение дебиторской задолженности связано с тем, что  в 2011-2012 г.г. основным потребителем коммунальных услуг являются бюджетно-финансируемые предприятия, задолженность которых на конец года всегда отсутствует.

- Как следствие сложившегося соотношения можно сделать вывод, что кредиторская  задолженность кратно выше дебиторской и ее наличие даже условно не достаточно для покрытия кредиторской. Величина кредиторской задолженности предприятий в расчете на 1 чел. в год никак не зависит от погашения дебиторской. Даже полное погашение населением своей задолженности  не позволит существенно сократить отрицательное сальдо долгов.

- Ценообразование и тарифная политика

Тарифная политика является наиболее остро воспринимаемым населением ключевым звеном развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивая основу его финансового оздоровления, реструктуризацию задолженности и в итоге надежное коммунальное обслуживание.

В настоящее время для предприятий ЖКХ тарифы утверждаются на основе проводимой оптимизации затрат, однако закладываемый  в тариф инвестиционный потенциал явно недостаточен для проведения замены изношенных фондов и их модернизации. В итоге ответственность за результаты секвестирования финансового обеспечения этих видов деятельности, а как следствие и надежности обслуживания несет фактически сам хозяйствующий субъект ЖКХ.

Характеризуя тарифную политику  следует отметить, что в поселениях района в настоящее время сохраняется сметный подход к формированию цены, который игнорирует фактор соответствия тарифа и потребительских свойств услуги. В этом случае не стимулируются вложения в повышение качества услуг, в ресурсосбережение, повышение ресурсной эффективности производства.

В этих условиях необходимо предусмотреть ответственность регулирующего (утверждающего тарифы) органа за принимаемые решения. В любом случае необходимо вместе с утверждением коммунальных тарифов утверждать уровень стартовых и целевых системных параметров обслуживания (надежности, удельных затрат ресурсов), производственную программу и план развития, которые предприятие обязано выполнять.

- фактическое бюджетное финансирование исходит из реального наполнения бюджета и реализуется с корректировкой требуемого уровня финансового обеспечения. Финансирование бюджетом предприятий ЖКХ, как в части различных субвенций, так и в части прямого покрытия убытков не стимулирует предприятия к росту эффективности их деятельности.

Структура затрат в разрезе услуг в целом по району отличается от среднероссийской. Такое отклонение связано с более высокими эксплуатационными затратами и соответственно с этим, заниженной величиной инвестиционного потенциала.

Логика формирования тарифной политики предполагает, что уровень платежей населения должен зависеть от его платежеспособности.

Районный стандарт максимально допустимой доли платежей населения в бюджете семьи установлен в размере 22%. При превышении этого показателя семья может претендовать на получение субсидии. В соответствии с постановлением правительства РФ № 761 от 14.12.2005г. «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» определены основные условия предоставления гражданам субсидий, которые предполагают наличие зависимости между долей оплаты ЖКУ в доходе семьи и количеством субсидируемых семей.

Действующие в ЖКХ тарифы соответствуют фактической стоимости услуг. В то же время значительное влияние на тарифную политику оказывают и производственно-технологические аспекты ценообразования

В Среднетымском сельском поселении рост себестоимости и ЭОТ значительно выше уровня инфляции. Это определяет необходимость снижения затрат, повышение ресурсной эффективности и т.д.

Однако при этом занижение затрат по такой статье как амортизация лишает предприятие средств для воспроизводства основных фондов, ведет к их старению, а следовательно, к росту затрат на ремонт, ликвидацию аварий, затрат на электроэнергию и т.д. Экономия мнимая.

Отсутствие у предприятия расчетов прибыли на капитализацию (на основе сформированных и утвержденных программ развития предприятия), а также ремонтного фонда значительно снижает инвестиционные средства тарифа. Однако рост инвестиционных составляющих в тарифе должен происходить на фоне оптимизации операционных затрат (во-первых, это два взаимосвязанных процесса, так как именно инвестиции предприятия позволяют ему повысить свою ресурсную эффективность и, как следствие, снизить операционные затраты; во-вторых, планируемый рост инвестиционных затрат при экстраполяции операционных  может привести к значительному росту тарифа и снижению доступности коммунальных услуг для населения).

Формирование экономически обоснованного тарифа должно состоять из трех этапов:

- анализ и корректировка фактических затрат (экспертиза тарифов);

- формирования плановой себестоимости и ее возможной проверки по нормативам-индикаторам (Нормативы-индикаторы – набор показателей, отражающих взаимосвязь затрат с объективными и достаточно легко оцениваемыми факторами, с помощью которых можно судить о ресурсной эффективности деятельности коммунальных предприятий, надежности обслуживания потребителей, изменении финансово-экономических и социальных характеристик. Разработаны Институтом экономики ЖКХ на основе обобщения опыта ряда регионов России)

- расчета прибыли.

Тарифная политика может разрабатываться, опираясь на систему нормативов-индикаторов для обеспечения необходимого обоснования затрат и оценки соответствующих результатов. Сравнения позволят выявить узкие места в организации производства и разработать мероприятия по их оптимизации. Такая технология ценообразования явится существенной предпосылкой формирования и регулирования рынка коммунальных услуг, на котором действуют хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм.

Характеризуя тарифную политику, следует отметить, что в поселениях района в настоящее время сохраняется сметный подход к формированию цены, который игнорирует фактор соответствия тарифа и потребительских свойств услуги.

В этом случае не стимулируются вложения в повышение качества услуг, в ресурсосбережение, повышение ресурсной эффективности производства.

В этих условиях необходимо предусмотреть ответственность регулирующего (утверждающего тарифы) органа за принимаемые решения. В любом случае необходимо вместе с утверждением коммунальных тарифов утверждать уровень стартовых и целевых системных параметров обслуживания (надежности, удельных затрат ресурсов), производственную программу и план развития, которые предприятие обязано выполнять.

Также важно предусмотреть возможность долгосрочного планирования тарифной политики, как правило, на 5-7 лет, то есть на срок, соответствующий периоду реализации инвестиционных проектов, обеспечивающий гарантии возврата вложенных инвестиционных средств и эффективность использования привлеченных финансовых ресурсов.

.

# 7  Перечень основных задач программы, направленных на решение поставленных целей

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для сохранения их работоспособности и повышения ресурсной эффективности производства услуг;

- замена изношенных фондов, в первую очередь электроэнергетического оборудования а также  сетей для сокращения уровня аварийности;

- разработка предложений по развитию коммунальной инфраструктуры с учетом технической стратегии муниципального образования - повышение экологической безопасности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение экономической доступности коммунальных услуг;

- создание системы контроля над повышением надежности, эффективности и экологичности  функционирования  коммунальных систем

Оценку потребностей в замене, строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры определяет величина целевого показателя надёжности и качества предоставления услуг коммунальными организациями. С учётом исходного состояния коммунальной инфраструктуры поселения, определён требуемый объём замены, строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для достижения целевого показателя и рассчитан соответствующий объём финансирования, который составит 31240 тыс. рублей. В том числе по отраслям:

в электроснабжении                     –      21760  тыс. руб.;

в теплоснабжении                          –      2770  тыс. руб.;

в водоснабжении                                -  5760 тыс руб

утилизация ТБО                                   -    950 тыс.руб

7.1.Замена  сетей  теплоснабжения

Целесообразность реконструкции системы теплоснабжения обоснована следующими факторами, выявленными в процессе анализа функционирования системы теплоснабжения Среднетымского сельского поселения:

- Высокий физический износ сетей теплоснабжения.

- Высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии.

- Высокие удельные расходы электроэнергии на выработку тепловой энергии.

- Отсутствие приборного учета потребления топлива и отпуска тепловой энергии.

- Отсутствие тепловой изоляции тепловых сетей.

Все рассмотренные проблемы взаимосвязаны и порождают друг друга. Так низкая эффективность систем теплоснабжения приводит к удорожанию услуг теплоснабжения, а высокая стоимость энергоресурсов при неэффективном их использовании превышает финансовые возможности предприятия. Основными факторами, характеризующими ресурсную эффективность теплоснабжающих организаций, является состояние, удельная протяженность и повреждаемость сетей теплоснабжения.

В основу предлагаемых мероприятий по модернизации системы теплоснабжения поселения положена оценка рационального уровня централизации теплоснабжения по Каргасокскому району в целом, согласно которой Среднетымское сельское поселение находится в зоне низкой эффективности централизованного теплоснабжения .

7.2 Предлагаемые мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения Среднетымского сельского поселения.

Учитывая особенности организации системы теплоснабжения Среднетымском сельском поселении, отсутствие населения в качестве абонентов теплоснабжающей системы (населения пользуется локальными источниками теплоснабжения на твердом топливе), нет необходимости реконструкции котельных поселения и его теплосетей. Однако в целях сокращения потерь в теплосетях, а как следствие  сокращение расхода топлива и электроэнергии,  необходимо производить регламентную ежегодную замену тепловых сетей.

Кроме  ежегодной замены  теплосетей программой предусматривается реконструкция теплоснабжения здания ДЭС в п.Молодежный. Объем здания ДЭС составляет 2 100 м3. Большой расход теплоэнергии на отопление дизельной электростанции  влечет за собой увеличение затрат предприятия на собственные нужды и как следствие к увеличению расходов на производство электроэнергии, а следовательно к увеличению тарифа на электроэнергию.

Программные мероприятия предусматривают:

- закрытие и демонтаж действующей котельной здания ДЭС и теплотрасс;

- монтаж автономного источника теплоснабжения (АИТ) в здании Гаража;

Данные мероприятия предусмотрены в рамках программы комплексного развития.

Замена сетей должна, прежде всего, осуществляться на наиболее аварийных участках.

При расчете затрат на замену изношенных основных фондов использовались следующие данные:

Стоимость замены 1 км сетей:

- тепловых (в двухтрубном исчислении) – 2,8 млн. Рублей.

Результатом предложенных мероприятий будут являться:

С технической точки зрения:

- значительное снижение нерациональных тепловых потерь вследствие замены  трубопроводов с применением современных теплоизоляционных технологий;

- снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы и повышение общей энергоэффективности системы теплоснабжения;

С экономической точки зрения:

- рационализация структуры себестоимости – снижение доли затрат на топливную составляющую, снижение обще эксплуатационных затрат, рост амортизационных отчислений;

С социальной точки зрения:

- повышение качества и надежности системы теплоснабжения за счет снижения аварийности работы систем и ликвидация сверхнормативных потерь вследствие обновления основных производственных фондов.

7.2.Электроснабжение

В рамках реализации программы, главной целью которой является повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения в прошедшем году

Использование ДЭС приводит к большим затратам на доставку, транспортировку и хранение ГСМ. Как следствие  высока себестоимость электроэнергии. Высокий уровень дотирования данной услуги ведут к значительным расходам бюджета.

Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость поиска путей развития электроснабжения Среднетымского сельского поселения.

В качестве возможных вариантов развития предлагается

- Оптимизация существующих систем электрообеспечения (исключение излишней установленной мощности)

- Установка двух энергокомплексов ДЭУ-200.1

- Замена ветхих электрических сетей  протяженностью 7,07 км

7.3 Водоснабжение

Как уже говорилось выше (см. Анализ систем водоснабжения)  в с. Молодежном доставка воды до потребителей осуществляется  автотранспортом.

В программе предусматривается повышение уровня благоустройства, путем  охвата части объектов социальной сферы населенного пункта, а также жилых домов  водопроводными сетями,  Для  осуществления программных мероприятий  предусматривается:

-  бурение и обустройство артезианской скважины (рядом  с действующей водонапорной башней);

-     предусматривается станция автоматического  управления погружным насосом;

-    установка насоса в водонапорной башне для поднятия давления в водопроводных сетях на время пикового водопотребления;

-    строительство водопроводных сетей;

В рамках программы комплексного развития планируется осуществить часть  мероприятий и строительство 3 км водопроводных сетей. В случае привлечения дополнительного финансирования из внебюджетных источников (с целью повышения уровня благоустройства), строительство может быть осуществлено в большем объеме.

Предусматривается обогрев запорно-регулирующей арматуры с использованием гибких обогревательных лент и установка приборов учета потребления  воды.

7.4. Сбор, вывоз и утилизация ТБО

Для совершенствования  системы утилизации отходов необходимы:

- разработка проекта на строительство  полигона ТБО в состав которого могут входить  скотомогильник (биотермическая яма) или мусоросортировочные и мусоросжигательные установки

- ликвидация санкционированного объекта размещения отходов(свалки)  после окончания    строительства  полигона, в целях обеспечения экологической безопасности.

- Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем      Среднетымского сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 5  «Мероприятия Программы».

В таблицах 6-7 представлена стоимость мероприятий в соответствии с программой комплексного развития.

Таблица 5

Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем Среднетымского сельского поселения

| Наименование модернизируемого или строящегося объекта | Наименование мероприятий | Мощность | Количество |  | Стоимость работ всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 5760 |
| Модернизация |  |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети | Строительство водопроводных сетей |  | 3км |  | 4560 |
| Артезианская скважина |  |  | 1 |  | 1 100 |
| проект | схема |  |  |  | 100 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 2770 |
| Замена |  |  |  |  | 1 120 |
| Сети теплоснабжения | Замена тепловых сетей |  | 0,4 км |  | 1 120 |
| Модернизация |  |  |  |  | 1 650 |
| ДЭС | Модернизация ДЭС ( реконструкция теплоснабжения здания ДЭС п. Молодежный) |  |  |  | 1 500 |
| гараж | Установка автономного источника теплоснабжения |  |  |  | 150 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 21760 |
| Модернизация |  |  |  |  |  |
| Энергосистемы | Замена электрических сетей | 0,4 кв | 7,07 |  | 5660 |
| ДЭС | Установка блочной модульной электростанции Энергокомплекс ДЭУ- 200.1 |  | 2 |  | 16000 |
| проект | Проектная документация |  |  |  | 100 |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО |  |  |  |  | 950 |
| Строительство скотомогильника | Строительство |  |  | 1 | 850 |
| Проект | Проектная документация |  |  | 1 | 100 |
| Всего |  |  |  |  | 31240 |

Табл 6

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Среднетымского сельского поселения

| Наименование мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей 0,4 км. | 0 | 0 | 600 | 520 | 1120 |
| Реконструкция сетей теплоснабжения здания ДЭС Установка автономного источника теплоснабжения |  | 500 | 500 | 650 | 1650 |
| Система Электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Замена электрических сетей, |  |  | 3800 | 1860 | 5 660 |
| Установка энегокомплекса ДЭУ-200.1 в модульно блочном исполнении |  |  | 16000 |  | 16 000 |
| Подготовка проектной документации |  | 100 |  |  | 100 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводной |  |  |  | 4560 | 4560 |
| Строительство артезианской скважины |  |  | 1100 |  | 1100 |
| Подготовка проектной документации |  | 100 |  |  | 100 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |
| Строительство скотомогильника |  |  | 850 |  | 850 |
| Подготовка документации |  | 100 |  |  | 100 |

# 9. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства и внебюджетные источники. В таблице 7 приведены объёмы и источники финансирования программы на период 2013-2016 гг.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Табл. 7

Тыс. руб

| Источники финансирования | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства предприятия |  | 80 | 150 | 250 | 480 |
| Местный бюджет | 0 | 100 | 300 | 368 | 768 |
| Районный бюджет |  | 160 | 4570 | 1518 | 6248 |
| Областной бюджет |  | 160 | 8570 | 2518 | 11248 |
| Федеральный бюджет |  | 320 | 9140 | 3036 | 12496 |
| Итого | 0 | 820 | 22730 | 7690 | 31240 |

# 10. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства путем охвата части объектов социальной сферы и жилищного фонда водозаборными сетями.

Позитивными результатами Программы можно считать:

-  снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

- повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- повышение собираемости платежей до 97-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

# 11. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Координация хода реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Среднетымского сельского поселения на 2013-2016 годы осуществляется Администрацией  Среднетымского сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает  также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется проведение предусмотренных Программой преобразований  в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой  мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий (см. таблицу 8.1);

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Конкретные условия предоставления средств бюджета района устанавливаются отдельно для каждого муниципального образования в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией Каргасокского района.

Возможно участие  средств районного бюджета в программе комплексного развития Среднетымского сельского поселения при утверждении органами местного самоуправления  поселения данной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения  и при соблюдении ими следующих основных условий:

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Каргасокского района.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией  сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль за ходом реализации программных мероприятий на территории Среднетымского сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.